## Sheet1
DANH MỤC BỔ SUNG THÔNG TIN PHỤC VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ (LẦN 2)
(Kèm theo Văn bản số: /CĐBK-TCHC ngày tháng 5 năm 2022 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)
TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Model, xuất xứ | Đề nghị làm rõ thêm | Bổ sung, làm rõ
I | Phòng thực hành trang bị điện
1 | Động cơ điện 1 pha |  | V.E-MT1F, Vitechs, Việt Nam | Động cơ mã SP, hãng sản xuất, xuất xứ | ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA – Vitechs
|  | - Động cơ 1 pha 0,37Kw | V.E-MT1F, Vitechs, Việt Nam
|  | - 1340 vòng/phút |  |  | GL-71M2-4/PARMA/TRUNG QUỐC
|  | - Số cực: 2 cực |  | Kích thước tấm panel, chân đế (trọng lượng thép), vật tư lắp đặt trên tấm panel (hsx, xuất xứ)
- Mô hình lắp trên chân đế thép sơn tĩnh điện
- Kích thước panel: 110x110mm
- Kích thước chân đế: 200x300x25mm
- Mô hình lắp trên chân đế thép sơn tĩnh điện
- Trên mặt panel đã tích hợp các jack cắm 4mm chống giật tiêu chuẩn EC
2 | Động cơ 3 pha roto lồng sóc |  | V.E-MT3F, Vitechs, Việt Nam | Động cơ mã SP, hãng sản xuất, xuất xứ | ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA ROTO LỒNG SÓC – Vitechs
|  | Động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ ∆-YY |  | Kích thước tấm panel, chân đế (trọng lượng thép), vật tư lắp đặt trên tấm panel (hsx, xuất xứ) | Y3-80M2-4/PARMA/TRUNG QUỐC
- Điện áp: 380 Vac
- Công suất: 0.75 Kw
- Tốc độ: 1400/2800 vòng/phút
- Số cực: 6 cực
- Kích thước panel: 110x110mm
- Kích thước chân đế: 200x300x25mm
- Mô hình lắp trên chân đế thép sơn tĩnh điện
- Trên mặt panel đã tích hợp các jack cắm 4mm chống giật tiêu chuẩn EC
3 | Động cơ 3 pha roto dây quấn |  | V.E-MT3FDC, Vitechs, Việt Nam | Động cơ mã SP, hãng sản xuất, xuất xứ | ĐỘNG CƠ 3 PHA ROTO DÂY QUẤN – Vitechs
- Điện áp: 380 Vac
- Công suất: 1,5 kW
- Tốc độ: 800 vòng/phút
- Số cực: 6 cực
|  | - Kích thước panel :148x205mm |  | Kích thước tấm panel, chân đế (trọng lượng thép), vật tư lắp đặt trên tấm panel (hsx, xuất xứ)
- Kích thước chân đế 300x500mm
- Mô hình lắp trên chân đế thép sơn tĩnh điện
- Trên mặt panel đã tích hợp các jack cắm 4mm chống giật tiêu chuẩn EC
4 | Mô hình tủ điều khiển máy công cụ |  | V.E-BMCC1, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG CỤ – Vitechs
Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2021 trở lại đây theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Nội dung thực hành:
Thực hành khảo sát kiểm tra nguyên tắc hoạt động của các thiết bị có trong mô hình
Thực hành bố trí các thiết bị cần thiết có trong tủ
Thực hành lắp đặt các thiết bị điện có trong tủ
Thực hành đi dây bên trong tủ
Thực hành lắp đặt các mạch đo điện áp, dòng điện sử dụng công tắc chuyển dòng và công tắc chuyển áp cho hệ thống phân phối 3 pha
Thực hành lắp đặt đồng hồ đo Cosφ để đo hệ số công suất của động cơ
Thực hành đấu nối hệ thống phân phối điện 3 pha cho một xưởng công nghiệp
Thiết bị hãng schneider
Các module trong bộ thực hành
+ Thiết bị được gá lắp trên tủ tôn công nghiệp đảm bảo tính thẩm mỹ
+ Bề mặt tủ được gá lắp các thiết bị đo lường điện áp, dòng điện, Cosφ, đèn hiển thị
+ Các thiết bị chấp hành được gắn bên trong tủ.
Kết cấu mô hình:
- Tủ tôn 1mm, kích thước 800x600x300(1 bộ)
|  | - Công tơ điện 3 pha (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | MV3E4 30(60)A/EMIC - Gelex/VIỆT NAM
|  | - CB 3 pha (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | EZ9F34332/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - CB 1 pha (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | EZ9F34132/Schneider/HÀN QUỐC
|  | -Công tắc chuyển mạch vol (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | 64x79/Taiwan Meters/Đài Loan
|  | - Đồng hồ đo Cosφ (1 bộ): Kích thước 72x72mm |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | 72x72/Taiwan Meters/ Đài Loan
|  | -Đồng hồ đo điện áp 500V (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | -Đồng hồ đo dòng điện 15A (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | -Contactor (8 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | LC1D12M7/Schneider/HÀN QUỐC
|  | Rơ le nhiệt (2 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | LRD08/Schneider/HÀN QUỐC
|  | -Thanh cái (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | -Thanh rail gá lắp thiết bị (1 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | -Bộ nút nhấn (8 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2EW33Q1/Schneider/HÀN QUỐC
|  | -Bộ đèn báo (3 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2EVM3LC/Schneider/HÀN QUỐC
|  | -Role trung gian (3 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | RXM2LB2P7/Schneider/HÀN QUỐC
|  | -Role thời gian (2 bộ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | RE22R2ACMR/Schneider/HÀN QUỐC
5 | Mô hình thang máy |  | V.E-EL4S, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH THANG MÁY – Vitechs
Mô hình thang máy 4 tầng
Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2021 trở lại đây theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Mô hình thang máy dạng 4 tầng (4 điểm dừng), tải trọng nâng hạ khoảng 5kg
- Mô hình là cơ câu chấp hành được điều khiển bằng PLC, buồng thang máy được kéo bằng biến tần, các thiết bị được thu nhỏ tương tự thang máy thật, đáp ứng yêu cầu lập trình tương đương với thang máy thật
- Tấm vách và cửa thang máy được lằm bằng mica hoặc composite đảm bảo độ bền và hình thức
- Chất liệu khung: nhôm định hình anot hóa bề mặt
- PLC s7 1200 điều khiển hệ thống thang máy
+ Khối CPU
Loại CPU: 1214C DC/DC/DC
Nguồn cấp: 20.4 - 28.8 VDC
Số đầu vào/ra số: 14DI/10DO (Transistor)
Số đầu vào tương tự: 2AI, dải điện áp 0-10V
Cổng giao tiếp: Profinet
+ Khối modul mở rộng: 2 bộ
DIGITAL I/O SM 1223, 8DI/8DO, 6ES7223-1PH32-0XB0
Máy vi tính lập trình điều khiển Dell đồng bộ Win, office bản quyền
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7- 10700
- RAM: 16GB
- Ổ cứng: 512GB SSD
- Màn hình: Màn hình 21.5" LED (16:9)
Máy tính kết nối với PLC phục vụ cài đặt và lập trình điều khiển cho PLC
- Động cơ kéo cửa thang máy: động cơ 24VDC có gắng giảm tốc
- Động cơ kéo buồng thang máy: động cơ 3 pha điện áp 3 pha, tần số 50HZ
- Biến tần v20 điều khiển thang máy
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108 (WXHXD)
- Buồng thang máy: được ghép từ các tấm compact.
- Đèn chiếu thang máy: đèn led
- Giới hạn cửa thang máy: cảm biến từ, cảm biến trọng lượng: sử dụng nút nhấn mô phỏng
Cảm biến chắn cửa an toàn: cảm biến hồng ngoại
- Cửa thang máy: được ghép từ cắc tấm mica, động cơ kéo cửa: sử dụng động cơ 24 VDC có gắn hộp số giảm tốc
- Đối trọng buồng thang: được ghép từ các tấm thép
- Cảm biến báo tầng: sử dụng cảm biến quang hình chữ U gắn trên buông thang
- cảm biến hành trình trên cùng và dưới cùng: sử dụng cảm công tắc hành trình
- Hệ thống nút chọn tầng trong và ngoài cabin, hệ thống hiển thị tầng và chiều lên xuống của thang máy
- Hệ thống điều khiển được đặt trên module cạnh tháng máy
Hệ thống nút gọi tầng và hiển thị tầng được đặt trên thang máy
- Bộ lưu điện, điều khiển bằng tay khi hệ thống thang máy mất điện lưới
6 | Mô hình trang bị điện máy công cụ |  | V.E-TBMCC2, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CÔNG CỤ – Vitechs
Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2021 trở lại đây theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Bàn thực hành: kích thước 1400x600x750, chất liệu nhôm định hình được xử lý chống xước bề mặt
- Các thiết bị đóng cắt và đồng hồ đo được gá lắp trên tủ điện
- Panel lắp đặt điện: kích thước 1400x850
Khung panel được làm bằng nhôm định hình 40x40, được xử lý bề mặt chống xước
Mặt panel được lắm bằng tấm thép đột lỗ phù hợp gá lắp các module điều khiển, bề mặt panel lắp đặt được phủ lớp sơn tĩnh điện
Trên mặt panel được bố trí các máng đi dây
Các thiết bị được đưa ra cầu đấu
- Đế gá lắp các module được làm bằng vật liệu phíp cách điện, chịu nhiệt, dày 6mm, kích thước phù hợp với từng thiết bị
- Dưới bàn thực hành được bố trí tủ 3 ngăn kéo đựng modul
Thiết bị hãng schneider
* Thiết bị bao gồm các phần sau:
|  | - 1 bàn thực hành chyên dụng cho lắp đặt điện |  | Bổ sung kích thước, chất liệu, hình ảnh bàn
|  | - 01 Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ 1pha 0.3kW) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | V.E-MT1F, Vitechs, Việt Nam
|  | - 02 Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ 3P-0,75kW) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | V.E-MT3F75, Vitechs, Việt Nam
|  | - 02 Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ 3P-0,55kW) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | V.E-MT3F55, Vitechs, Việt Nam
|  | - 01 Module đào tạo động cơ xoay chiều (2 cấp tốc độ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | V.E-MT3F, Vitechs, Việt Nam
|  | - 01 Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ độc lập) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | V.E-MT1C, Vitechs, Việt Nam
|  | - 01 Module đào tạo lắp đặt atomat (loại aptomat chống dòng rò 3pha) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | A9R12440/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module đào tạo lắp đặt atomat (3 pha) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | EZ9F34332/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module đào tạo lắp đặt atomat (1 pha) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | EZ9F34132/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 08 Module đào tạo lắp đặt contactor |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | LC1D12M7/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 03 Module đào tạo lắp đặt rơ le nhiệt |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | LRD08/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 04 Module đào tạo lắp đặt rơle trung gian |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | RXM2LB2P7/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 04 Module đào tạo lắp đặt rơle thời gian |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | RE22R2ACMR/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 05 Module đào tạo lắp đặt nút ấn (Nút nhấn nhả màu xanh) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2EW33Q1/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 02 Module đào tạo lắp đặt nút ấn (Nút nhấn nhả màu đỏ) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2EW34M2/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module đào tạo lắp đặt nút ấn (Nút dừng khẩn) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2ES442/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 03 Module đào tạo lắp đặt công tắc (loại công tắc hành trình) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XCKJ10541H29/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 03 Module đào tạo lắp đặt đèn báo |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2EVM3LC/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 04 Module đào tạo lắp đặt đèn chiếu sáng |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 03 Module đào tạo lắp đặt công tắc (chuyển mạch 2 vị trí) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2ED25/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 02 Module đào tạo lắp đặt cầu chì |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 03 Module đào tạo lắp đặt công tắc (loại chuyển mạch 3 vị trí) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | XA2ED33/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module đào tạo máy biến áp |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Module đào tạo điều khiển tốc độ động cơ (1 chiều) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Module đào tạo chuyển mạch (volt) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | K1F027MLH/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 03 Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Module đào tạo tải điện trở ba pha |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Module đào tạo tải điện trở một pha |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 05 Module đào tạo lắp đặt rơle trung gian (24V) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Module đào tạo Rơ le bảo vệ điện áp |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | RM22TR33/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module đào tạo Rơ le bảo vệ dòng điện |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | LT4760M7S/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module đào tạo Rơ le bảo vệ mất pha,lệch pha |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ? | PMR-440N7/Schneider/HÀN QUỐC
|  | - 01 Module giả lập điện áp, mất áp, mất dòng, lệch pha |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ?
|  | - 01 Bộ phụ kiện |  | gồm nhưng phụ kiện gì, mã sp từng phụ kiện, hãng sản xuất, xuất xứ?
- 01 Bộ tài liệu thực hành
II | Phòng thực hành tự động hóa
1 | Bộ thực hành PLC |  | V.E-PLCS712, Vitechs, Việt Nam |  | BỘ THỰC HÀNH PLC – Vitechs
Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
Thiết bị được thiết kế thành các hộp modul các thế dễ dàn lắp đặt kết nối trên bộ khung gá 2 tầng
chất liệu hộp modul: nhựa ABS
Mặt modul: chất liệu phíp hoặc mica, được gia công cnc sơ đồ, trên mặt bố trí chân kết nối 2mm
Thiết bị bao gồm:
1. Module đào tạo PLC S7 - 1200
- Tiêu chuẩn
+ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
01 mặt phíp module
01 hộp nhựa
01 PLC s7-1200
|  | - Khối CPU |  | Bổ sung hãng sản xuất, xuất xứ? Số lượng | 6ES7214-1AG40-0XB0/Siemens/TRUNG QUỐC
+ Loại CPU: 1214C DC/DC/DC
+ Nguồn cấp: 20.4 - 28.8 VDC
+ Số đầu vào/ra số: 14DI/10DO (Transistor)
+ Số đầu vào tương tự : 2AI, dải điện áp 0-10V
+ Cổng giao tiếp: Profinet, có thể điểu khiển, giám sát từ xa qua internet
- Khối modul mở rộng: 3 bộ
+ DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A
+ ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 – 20 MA/4 – 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
+ Mô đul đầu ra rơ le
|  | 2. Module mở rộng vào ra số |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng | V.E-PLSVRS22/Vitechs.,JSC/Việt Nam
- Tiêu chuẩn
+ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
01 mặt phíp module
01 hộp nhựa
- Khối đầu vào số: 14DI tác động bằng công tắc logic 2 vị trí
- Khối đầu ra số: 10 DO led
|  | 3. Module mở rộng đầu vào/ ra tương tự |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng | V.E-PLSVRA22/Vitechs.,JSC/Việt Nam
- Tiêu chuẩn
+ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
01 mặt phíp module
01 hộp nhựa
- Khối hiển thị: đồng hồ kim 0~30VDC,0~20 mA
- Khối tạo tín hiệu thí nghiệm: 0~10VDC, điều chỉnh bằng chiết áp
|  | 4. Bộ nguồn |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng | V.E-PLSN/Vitechs.,JSC/Việt Nam
- Tiêu chuẩn
+ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
01 mặt phíp module
01 hộp nhựa
- Điện áp đầu vào: 200-240VAC/50Hz
- Điện áp đầu ra: 24V/5A
5. Bàn thực hành
* Bàn thực hành
Khung bàn: kích thước 1200x600x750, được làm bằng nhôm định hình 40x40, có chân tăng
Mặt bàn: kích tước 1200x600x18mm, được làm bằng tấm compact
Khung thực hành: khung 2 tầng, kích thước 1200x855mm, được làm bằng nhôm định hình 40x40
6. Cáp kết nối máy tính
- Chiều dài cáp nối: 2m
- Chuẩn kết nối máy tính: Ethernet
7. Máy vi tính lập trình điều khiển
Dell đồng bộ Win, office bản quyền
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7- 10700
- RAM: 16GB
- Ổ cứng: 512GB SSD
- Màn hình: Màn hình 21.5" LED (16:9)
Máy tính kết nối với PLC phục vụ cài đặt và lập trình điều khiển cho PLC
|  | 8. Module Màn hình HMI 7 inch |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng | 6AV2123-2GB03-0AX0/Siemens/TRUNG QUỐC
SIMATIC HMI, KTP700 BASIC, BASIC PANEL
KEY AND TOUCH OPERATION, 7" TFT DISPLAY, 65536 COLORS, PROFINET INTERFACE
CONFIGURATION FROM WINCC BASIC V13/
STEP7 BASIC V13
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS
PROVIDED FREE OF CHARGE
|  | 9. Module SW mạng nội bộ liên kết HMI, PLC Biến tần |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng | 6GK5005-0BA00-1AB2/Siemens/TRUNG QUỐC
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s
for setting up small star and line topologies
LED diagnostics, IP20, 24 V AC/DC power supply
with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 socket
Manual available as a download
10. Bộ tài liệu kỹ thuật
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các bài tập, bao gồm:
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị
+ Tài liệu hướng dẫn thực hành
|  | 11. Bộ phụ kiện thực hành |  | gồm nhưng phụ kiện gì, mã sp từng phụ kiện, hãng sản xuất, xuất xứ?
- Dây jack cắm an toàn EU 4MM
2 | Mô hình điều khiển động cơ servo |  | V.E-SERV2, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO – Vitechs
Các module trong bộ thực hành được sản xuất theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
Thiết bị được thiết kế thành các hộp modul dễ dàng lắp đặt kết nối trên bộ khung gá 2 tầng
chất liệu hộp modul: nhựa ABS
Mặt modul: chất liệu phíp hoặc mica, được gia công cnc sơ đồ, trên mặt bố trí chân kết nối 2mm
Thiết bị bao gồm:
|  | 1. Module đào tạo động cơ xoay chiều (AC SERVO) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng | HG-KN73BJ/Mitsubishi/NHẬT BẢN
- Mục đích sử dụng: thực hành tìm hiểu và điều khiển động cơ AC servo
* Thông số kỹ thuật:
- Loại động cơ: AC Servo
- Công suất động cơ: 0.75KW
- Điện áp hoạt động 3 pha
- Tốc độ 3000 vòng/phút
- Kết nối Encoder bằng DB9
- Chất liệu đế nhôm
|  | * Danh mục vật tư chính: |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng
- 01 mặt module
- 01 hộp nhựa
- 01 động cơ AC servo
- 01 cáp nối nguồn
- 01 cáp Encoder
- 01 khớp nối nhanh
- 01 tấm mika bảo vệ
- 01 tấm đế nhôm
- 04 chân đế cao su
- 01 Cảm biến gốc
- 02 Công tắc giới hạn hành trình
|  | 2. Module đào tạo điều khiển động cơ AC SERVO (Driver) bao gồm môđun X4 (CN1) |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | MR-J4-70B/Mitsubishi/NHẬT BẢN
* Thông số kỹ thuật:
- Công suất bộ điều khiển: 0,75KW
- Nguồn cấp: 1 pha AC 200V~255V/ 50Hz - 60Hz
3 pha AC 170V~255V/ 50Hz - 60Hz
- Tần số đầu ra: 0 - 550Hz
- Phương pháp điều khiển: SVPWM
- Chế độ điều khiển: điều khiển vị trí, điều khiển tốc độ, điều khiển momen
- Cấp bảo vệ về nhiệt độ: IP20
- Các chế độ bảo vệ: Quá áp, Thấp áp, Quá dòng, Lỗi truyền thông, Bảo vệ dòng, Quá nhiệt, lỗi encoder
- Truyền thông chuẩn RS232/ RS485
- Đầu vào ra được đưa ra đầu nối an toàn m4 gồm:
+ 9 Đầu vào số
+ 2 đầu vào Analog
+ 4 đầu vào xung, vị trí
+ 6 Đầu ra
+ 3 đầu ra Encoder
|  | * Danh mục vật tư chính: |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng
- 01 mặt module
- 01 bộ điều khiển AC Servo 0.75kW
- 01 hộp nhựa module
- 01 bộ chân cắm M4 các màu
|  | 3. Module nguồn xoay chiều |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | V.E-SERVN22/Vitechs.,JSC/Việt Nam
* Thông số kỹ thuật
- Kích thước hộp: 300 x 139 x 131mm (DxRxC)
- Nguồn cấp: 220VAC/50Hz.
- Aptomat 1 pha
- Số cực: 2 cực
- Dòng định mức: 16A
* Danh mục vật tư chi tiết
- 01 mặt phíp.
- 01 hộp nhựa.
- 04 giắc cắm M4.
- 01 aptomat
- 01 ổ cắm.
|  | 4. Bàn thưc hành |  | Bổ sung kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng
Khung bàn: kích thước 1200x600x750, được làm bằng nhôm định hình 40x40, có chân tăng
Mặt bàn: kích tước 1200x600x18mm, được làm bằng tấm compact
Khung thực hành: khung 2 tầng, kích thước 1200x855mm, được làm bằng nhôm định hình 40x40
|  | 5. Bộ phụ kiện |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng
- Dây cấp nguồn AC
- Các dây cáp kết nối:
+ Cáp kết nối máy tính
- Các dây cắm an toàn, kích thước Ø4mm
+ Chịu được dòng định mức 19A
+ Số lượng giác cắm đủ cho các bài thực hành
6. Bộ tài liệu kỹ thuật
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các bài tập, bao gồm:
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị
+ Tài liệu hướng dẫn thực hành
3 | Mô hình phân loại sản phẩm |  | V.E-PLSP21, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM – Vitechs
Các thiết bị trong bộ thực hành được sản xuất theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
I. Thông số chung
Điện áp làm việc: 220VAC/50Hz.
Các linh kiện thiết bị chính nhập khẩu, lắp ráp tại Việt Nam.
Điều khiển khí bằng các van điện từ khí nén.
Dây điện điều khiển, dây khí được đi dây bố trí cách gọn gàng.
II. Thông số kỹ thuật chi tiết
|  | 1. Cụm khung bàn |  | Bổ sung kèm hình ảnh cattalogue? Số lượng
Kích thước: 800 x 600 x 750mm (DxRxC)
Cửa 2 cánh, có khóa, thuận tiện cho việc đấu nối và quan sát
Khung bàn được lắp ráp từ các thanh nhôm định hình và các tấm CT3 sơn tĩnh điện.
Mặt bàn được ghép từ các thanh nhôm định hình dày 30mm có rãnh chữ T để dễ đàng gá lắp các cụm lên mặt bàn, anode bề mặt, đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
Hệ khung bàn gá lên 04 cụm chân tăng và 4 bánh xe
|  | 2. Cụm thiết bị khí nén |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
01 bộ lọc điều áp SMC, cỡ lọc 5 µm, dải điều chỉnh từ 0 – 1Mpa, cơ cấu gá điều chỉnh được được độ nghiêng góc nhìn đồng hồ.
Bộ van khí 5/2, 1 cuộn hút, điện áp 24VDC, có kèm đèn báo
01 bộ phụ kiện đầu nối, xả giảm âm, đầu bịt
|  | 3. Cụm panel điều khiển |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
Chất liệu hộp: Nhựa ABS
Chất liệu mặt module: Được làm bằng phíp trắng dày 2.5mm, phủ nhựa ABS chuyên dụng cho thiết bị
Kiểu in hình chỉ dẫn: In phim trên mặt module, đảm bảo tính thẩm mĩ cũng như tuổi thọ của thiết bị.
Các thiết bị trên mặt panel:
Nút dừng khẩn phi 16mm
Chuyển mạch phi 16mm
Nút ấn phi 16 liền đèn 24V màu đỏ
Nút ấn phi 16 liền đèn 24V màu xanh
Đèn báo phi 16 màu xanh 24V
Đèn báo phi 16 màu đỏ 24V
|  | 4. Cụm đèn tháp |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | STL025-D513-N/Hanyoung Nux/Hàn Quốc
Điện áp: 24VDC
Màu hiển thị: Đỏ, vàng, xanh
|  | 5. Cụm cấp phôi |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
Số lượng phôi tối đa: 10 phôi
Xylanh cấp đế: 01 cái
02 Van tiết lưu
Sử dụng xylanh tác động kép
Tích hợp cảm biến trên thân xilanh
Cảm biến sợi quang: 01 cái
Báo đế ở vị trí sẵn sàng
Nguồn cấp 12 - 24VDC
|  | 6. Cụm phân loại |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
Cảm biến sợi quang phân biệt vật trắng đen
Cảm biến từ phân biệt vật phi kim và kim loại
Xylanh phân loại vật kim loai
Xylanh phân loại vật nhựa trắng
04 Van tiết lưu
Sử dụng xylanh tác động kép
Tích hợp cảm biến trên thân xilanh
Khay chứa vật nhựa trắng
Khay chứa vật nhựa đen
Khay chứa vật kim loại
|  | 7. Cụm băng tải |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
Nguồn cấp: 24VDC.
Số lượng động cơ: 01 cái
Dây băng tải màu xanh pvc
Động cơ DC giản tốc
|  | 8. Bộ máy nén khí |  | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | TM-OF750-40L/PEGASUS/VIỆT NAM
- Dung tích 40 lít
9. Tài liệu
- Tài liệu hướng dẫn thực hành
- Tài liệu hướng dẫn lập trình
4 | Bộ thí nghiệm điện - khí nén (nâng cao) |  | V.E-EPH6, Vitechs, Việt Nam | Bổ sung chi tiết model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue của từng thiết bị cấu thành? Số lượng | BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN – KHÍ NÉN – Vitechs
Các thiết bị trong bộ thực hành được sản xuất theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
Các thiết bị được gá lắp trên tấm thép mạ crom, thuận tiện tháo lắp trên bảng thực hành
Bảng thực hành điện khí nén được ghép bằng nhôm định hình 30x60, có gắn con trượt trên các rãnh nhôm
Các thiết bị khí hãng AIRTAC
Thiết bị bao gồm:
|  | 1. Lọc khí (01) |  |  | Airtac-AFC2000/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ 01 bộ lọc tinh
+ 01 van tra dầu
+ 01 van điều chỉnh áp suất
+ 01 van khóa 2/2
+ Đầu nối dây: 4
|  | 2. Xy lanh (02) |  |  | MA25X100CSA/AIRTAC/ĐÀI LOAN
- Xi lanh trục tròn
+ Kiểu 1 dòng
+ Số cửa cấp khí: 2
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
- Công tắc điện khí nén
+ Kiểu tiếp điểm lưỡi gà Gắn trên thân xilanh kép
+ Phát hiên bằng nam châm trong pittong
+ Điện áp làm việc 24V
|  | 3. Động cơ khí nén (01) |  |  | AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Công suất: 1/8hp, tốc độ không tải 2000v/ph
|  | 4. Van đảo chiều (01) |  |  | 4M210-08/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Số cửa vào: 5
+ Số vị trí : 2
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
|  | 5. Van logic (01) |  |  | QE-02/BLCH/TRUNG QUỐC
+ Số cửa vào: 2
+ Số cửa ra: 1Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
|  | 6. Van tiết lưu (02) |  |  | ASC300-10/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Điều chỉnh lưu lượng khí
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
|  | 7. Van xả nhanh (01) |  |  | SQE200-02/SKP/HÀN QUỐC
+ Số cửa: 3
+ Số vị trí: 2
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
8. Van an toàn (01)
+ 0.2 bar ~ 12bar
|  | 9. Van điều áp (01) |  |  | AR-2000/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Số cửa: 2
+ Chỉnh áp từ 0-1Mpa
+ Đầu nối dây: 4
|  | 10. Van khí 5/3 điều khiển điện (02) |  |  | 4V330-10/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Số cửa: 5
+ Số vị trí: 3
+ Tác động: bằng nam châm điện 1 bên
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
|  | 11. Van khí 5/2 điều khiển điện (02) |  |  | 4V320-10/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Số cửa: 5
+ Số vị trí: 2
+ Tác động: bằng nam châm điện 1 bên
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
|  | 12. Van khí 3/2 điều khiển điện (01) |  |  | 3V210-08/AIRTAC/ĐÀI LOAN
+ Số cửa: 3
+ Số vị trí: 2Tác động: bằng nam châm điện 1 bên
+ Áp suất khí max cho phép: 10bar
+ Đầu nối dây: 4
|  | 13. Nút ấn (01) |  |  | YW1B-M1E10R/IDEC/NHẬT BẢN
+ Nút nhấn xanh phi 22
+ Nút nhấn đỏ phi 22
+ Nút dừng khẩn phi 22
|  | 14. Công tắc hành trình điện (02) |  |  | HY-L804/Hanyoung Nux/Hàn Quốc
+ 5A-250Vac
+ 0,4A-115Vdc
+ 01NO
+ 01NC
15. Hệ thống ống nối khí
+ Một cuộn ống nối khí dây 4
|  | 16. Rơ le trung gian (01) |  |  | LY2N AC220/240/Omron/NHẬT BẢN
+ Mỗi module gồm 3 rơle trung gian loại 8 chân
|  | 17. Rơ le thời gian (01) |  |  | DH48S-2Z/Omron/NHẬT BẢN
+ Tiếp điểm relay: 250V, 5A
+ Dải thời gian điều chỉnh được: 30s
|  | 18. Bộ nguồn gồm: |  |  | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
+ 01 ổ cắm nguồn 220V,
+ Công tắc nguồn 220V có đèn,
+ Cầu chì,
+ Đèn nguồn 24V, đầu ra 24V chân cắm an toàn
19. Bàn thực hành
Kích thước bàn: 1200x600x1600mm; được chế tạo bằng nhôm định hình có phay rãnh kẹp thiết bị thí nghiệm
20. Bộ tài liệu kỹ thuật
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các bài tập, bao gồm:
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị
+ Tài liệu hướng dẫn thực hành
5 | Mô hình cánh tay robot |  | V.E-RB6, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT – Vitechs
Các thiết bị trong bộ thực hành được sản xuất theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015
Thông số kỹ thuật của mô hình:
|  | 1. Cụm khung bàn |  | Bổ sung hình ảnh bàn
Kích thước: 800 x 600 x 750mm (DxRxC)
Cửa 2 cánh, có khóa, thuận tiện cho việc đấu nối và quan sát
Khung bàn được lắp ráp từ các thanh nhôm định hình và các tấm CT3 sơn tĩnh điện.
Mặt bàn được ghép từ các thanh nhôm định hình dày 20mm có rãnh chữ T để dễ đàng gá lắp các cụm lên mặt bàn, anode bề mặt, đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
Hệ khung bàn gá lên 04 cụm chân tăng và 4 bánh xe
|  | 2. Cụm cánh tay Robot |  |  | Ned 2/Niryo/Pháp
Robot controller: Ned2 - Niryo (Pháp)
- Số bậc tự do: 6
- Khối lượng: 7.0 kg
- Tải trọng tối đa: 300g
- Khả năng với: 440mm
- Độ lặp lại: 0.5mm
- Độ chính xác: 0.5mm
- Điện áp cung cấp: 12.0 VDC/ 7A
- Giao tiếp:
+ Ethernet 1Gb/s,
+ Wifi 2,4GHz & 5GHz – 802.11 g/g/n/ac – (~31 dBm, <80dBm),
+ USB 2.0 & 3.0
- Giao diện/Lập trình: Windows / MacOS / Linux (desktop application) & APIs
- Công suất tiêu thụ: 60W
- Vật liệu: khung Nhôm khung kết hợp PLA (in 3D)
- Các cổng giao tiếp:
+ 1 Ethernet, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0
+ 3 nút điều khiển: nút 'FreeMotion', nút nhớ vị trí và nút 'Custom'
- Giao tiếp người – máy:
+ Vòng Led
+ Loa
+ Microphone
- Mô đun Raspberry Pi 4 với vi xử lý ARM V8 64 bit hiệu suất cao và Ram 4GB,
- Cảm biến phát hiện va chạm: Cảm biến từ tính (trên động cơ)
|  | 3. Thị giác robot (camera) | Bổ sung cattalogue hình ảnh kèm theo, số lượng | Bổ sung cattalogue hình ảnh kèm theo, số lượng | Vision Set Ned 2/Niryo/Pháp
- Cảm biến: Sony IMX322
- Kích thước ống kính: 2.1 mm
- Kích thước pixel: 12.8×11.6 mm
- Khu vực hình ảnh: 2000(H)x1121(V) approx. 2.24 M pixels
- Độ phân giải và tốc độ khung hình: Compressed and Raw: 320×240@30fps/ 352×288@30fps/640×360@30fps/640×480@30fps Raw only: 800×600@ 15 fps
Compressed only：800×600@30fps /1280×720@30fps /1920×1080@30fps
- Định dạng Raw: YUV
- Định dạng Compressed: H264 & MJPEG
- Tỉ lệ S/N: 42 dB
- Dải động: 86 dB
- Độ nhạy: 5.0 V / lux-sec@550nm
- Độ sáng nhỏ nhất: 0. 01 lux
- Các tham số có thể điều chỉnh: Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness, Gamma, Gain, White Balance, Backlight Contrast, Exposure
- Nhiệt độ làm việc: -200C – 850C
- Hệ điều hành yêu cầu: từ Windows 7, Linux 2.6 và Androil 4.0 hoặc mới hơn
- Cổng kết nối: usb 2.0
- Cáp usb gắn kèm dài 1.0 m
|  | 4. Cụm băng tải |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, cái này phải là bộ phận đính kèm tay robot? Số lượng | Conveyor Belt Ned 2/Niryo/Pháp
- Khoảng cách phân phối hiệu quả: 700mm
- Kích thước: 712 mm × 225 mm × 60 mm
- Hướng di chuyển: tiến và lùi
- Tốc độ tối đa: 70mm/s
- Tải trọng tối đa: 2kg
- Chế Độ truyền động: động cơ bước Niryo
- Phương pháp điều khiển: Niryo One Studio / Niryo Studio / Python API / Niryo One Modbus / Arduino
|  | 5. Cảm biến IR |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, cái này phải là bộ phận đính kèm tay robot? Số lượng
- Nguồn 5V
- Tín hiệu: đầu ra Tín hiệu Số
- Dải: 6cm – 80 cm
|  | 6. Tay kẹp lớn |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, cái này phải là bộ phận đính kèm tay robot? Số lượng | Large Gripper Ned 2/Niryo/Pháp
Các thông số kỹ thuật chính:
- Độ rộng tối đa: 79.2mm
- Động cơ: động cơ Servo XL330
- Khối lượng: 72.5g
- Nguồn cấp: 5.0 v
- Nhiệt độ hoạt động: 50C – 450C
|  | 7. Tay kẹp thích ứng |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, cái này phải là bộ phận đính kèm tay robot? Số lượng | Adaptive Gripper Ned 2/Niryo/Pháp
Các thông số kỹ thuật chính:
- Độ rộng tối đa: 97.49mm
- Khoảng cách nhặt: 85mm
- Động cơ: động cơ Servo XL330
- Khối lượng: 83g
- Nguồn cấp: 5.0 v
- Nhiệt độ hoạt động: 50C – 450C
|  | 8. Đầu nhặt bơm chân không |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, cái này phải là bộ phận đính kèm tay robot? Số lượng | Vacuum pum Ned 2/Niryo/Pháp
Các thông số kỹ thuật chính:
- Điều khiển bơm chân không: tích hợp động cơ Servo XL330
- Trọng lượng (trên công cụ hiệu ứng cuối): 18g
- Tổng khối lượng: 183g
- Tải trọng: 300g
- Nguồn cấp: 5.0 v
- Nhiệt độ hoạt động: 50C – 450C
|  | 9. Đầu nhặt từ tính |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, cái này phải là bộ phận đính kèm tay robot? Số lượng | Electromagnet Ned 2/Niryo/Pháp
- Chiều rộng hoạt động tối đa: 20mm
- Bề mặt nhấc: 20mm
- Giao tiếp điều khiển: đầu ra kỹ thuật Số
- Khối lượng: 44.5g
- Nguồn cấp: 5.0 v
- Nhiệt độ hoạt động: 50C – 450C
|  | 10. Bộ máy tính lập trình cho robot |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? Số lượng
Dell đồng bộ Win, office bản quyền
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7- 10700
- RAM: 16GB
- Ổ cứng: 512GB SSD
- Màn hình: Màn hình 21.5" LED (16:9)
Máy tính kết nối với PLC phục vụ cài đặt và lập trình điều khiển cho PLC
11. Tài liệu
- Tài liệu hướng dẫn robot
- Tài liệu hướng dẫn thực hành
III | Phòng thực hành máy điện
1 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay |  | 461920, EXTECH, Trung Quốc
Dải đo: RPM 2 đến 99999rpm
Khoảng cách đo lớn nhất 500mm
Cấp chính xác ±0.05%
Độ phân dải 0.1rpm, 1rev
Bộ nhớ Min/Max/Last
IV | Phòng thực hành Lắp đặt điện
1 | Mô hình điện mặt trời |  | V.E-ESP3, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI – Vitechs
Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2021 trở lại đây theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Tính năng:
Mô hình phục vụ việc giới thiệu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống phát điện mặt trời – Nguồn năng lượng sạch có thể cung cấp cả điện một chiều (DC) và xoay chiều (AC). Có đèn mô phỏng ánh sáng mặt trời.
Chức năng hòa lưới giúp hệ thống có thể kết nối trực tiếp với lưới điện để sử dụng.
Bộ thực hành có khả năng sản xuất điện với công suất từ 0,3 đến 0,5kW, hòa vào hệ thống điện 1 pha để đưa vào sử dụng trong thực tế.
*Thiết bị bao gồm các phần sau:
|  | 1. Bàn thực hành | Bổ sung hình ảnh cụ thể
- Khung bàn kích thước 600 x 1200 x 750mm ± 5%
- Khung hai tầng tiêu chuẩn giá module làm bằng nhôm giúp chống trầy xước, kết cấu chuyên dụng lắp ghép. Phủ keo dày 80µm chịu được axit 30x60mm ± 5% thanh đứng, thanh ngang 20x40mm ± 5% tiêu chuẩn gá lắp Module, kích thước: 1200 x 900mm (dài x cao)
- Mặt bàn làm bằng Compact dày 18mm
|  | 2. Hộp nguồn thực hành |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? Số lượng
- 01 Mặt panel
- 01 CB 3 pha 32A
- 01 công tắc nguồn 1 pha
- 01 Switch ON/OFF
- 01 nút nhấn khẩn
- 01 nguồn 24 VDC
- 04 Cầu chì bảo vệ
- 04 Đèn báo nguồn
- 02 ổ cắm 01 pha
|  | 3. Pin mặt trời đơn tinh thể hãng AE (Công suất mỗi tấm 450W) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? Số lượng | LG450S2W-U6/LG/TRUNG QUỐC
- Hiệu suất cao.
- Tiết kiệm không gian.
- 2 tấm pin được lắp trên giá có bánh xe di chuyển
- 4 tấm rời được lắp đặt trên khung giá đỡ.
|  | 4. Khung giá đỡ |  | Bổ sung hình ảnh, kích thước, quy cách, trọng lượng cụ thể
- Bằng thép định hình sơn tĩnh điện có thể tháo lắp dễ dàng để HS dễ dàng thực hành lắp đặt các tấm Pin năng lượng mặt trời.
- Kẹp pin: bulong, đinh, vít đủ bộ.
|  | 5. Vật tư dây, cáp dẫn điện |  | Bổ sung hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue?
Dây dẫn AC 2x2,5 100m.
Dây dẫn DC 2 mầu đen, đỏ 200m.
Ống ruột gà 1 cuộn.
Giắc MC4 đực, cái (50 bộ)
|  | 6. Biến tần hòa lưới |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | Thinkpower 3kw HYD 3000-EP
- Biến tần hòa lưới inverter Thinkpower 3kw (có chức năng bám tải)
- Inverter hybrid Sofar 3KW (HYD 3000-EP)
|  | 7. Công tơ 1 pha điện tử |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | CV130/EMIC/VIỆT NAM
- Mặt module khắc nét chỉ dẫn bằng CNC
- Trên mặt panel đã tích hợp các jack cắm 4mm chống giật tiêu chuẩn EC
|  | 8. Module đào tạo nghịch lưu không hòa lưới |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
- 1 bộ nghịch lưu ko hoà lưới mô phỏng sin
- 1 bộ nghịch lưu ko hoà lưới sin chuẩn
|  | 9. Module đào tạo Pin Lithium Sắt – Photphat (LiFeO4) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | AB24F100/Abulux/MALAYSIA
- Mục đích sử dụng: để cấp nguồn dự phòng
- Đặc tính kĩ thuật:
Điện áp: phù hợp đầu vào inverter
+ Dung lượng: >50AH
|  | 10. Module đào tạo sạc Pin |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
|  | - 1 bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT |  |  | ML2420/SRNE Solar/TRUNG QUỐC
|  | - 1 bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM |  |  | GV-S1230/SUOER/VIỆT NAM
|  | 11. Aptomat 1 pha |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
|  | 12. Module cầu chì bảo vệ |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
|  | 13. Module đồng hồ đo volt DC và Ampe DC |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
|  | 14. Module đồng hồ đo volt AC và Ampe AC |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
|  | 15. Module tải (tải bóng đèn+Tải quạt) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
|  | 16. Tủ điện |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
- Bao gồm: (Aptomat xoay chiều, 1 chiều, cắt sét AC, DC)
|  | 17. Oscilloscope |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | SDS1104X-U/Siglent/TRUNG QUỐC
Băng thông: 100 MHz (Siglent SDS1104X-E)
Số kênh đo: 4 kênh
18. Tài liệu kỹ thuật
2 | Mô hình điện gió |  | V.E-WEP1, Vitechs, Việt Nam |  | MÔ HÌNH ĐIỆN GIÓ – Vitechs
Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2021 trở lại đây theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Tính năng:
Mô hình phục vụ việc giới thiệu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống phát điện gió – Nguồn năng lượng sạch có thể cung cấp cả điện một chiều (DC) và xoay chiều (AC).
Chức năng hòa lưới giúp hệ thống có thể kết nối trực tiếp với lưới điện để sử dụng.
Bộ thực hành có khả năng sản xuất điện với công suất từ 0,3 đến 0,5kW, hòa vào hệ thống điện 1 pha để đưa vào sử dụng trong thực tế.
*Thiết bị bao gồm các phần sau:
|  | 1. Bàn thực hành |  | Bổ sung hình ảnh cụ thể
- Khung bàn kích thước 600 x 1200 x 750mm ± 5%
- Khung hai tầng tiêu chuẩn giá module làm bằng nhôm giúp chống trầy xước, kết cấu chuyên dụng lắp ghép. Phủ keo dày 80µm chịu được axit 30x60mm ± 5% thanh đứng, thanh ngang 20x40mm ± 5% tiêu chuẩn gá lắp Module, kích thước: 1200 x 900mm (dài x cao)
- Mặt bàn làm bằng Compact dày 18mm
|  | 2. Hộp nguồn thực hành |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
- 01 Mặt panel
- 01 CB 3 pha 32A
- 01 công tắc nguồn 1 pha
- 01 Switch ON/OFF
- 01 nút nhấn khẩn
- 01 nguồn 24 VDC
- 04 Cầu chì bảo vệ
- 04 Đèn báo nguồn
- 02 ổ cắm 01 pha
|  | 3. Tuabin gió |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | 1000M6/NAIER/TRUNG QUỐC
- Hiệu suất cao.
- Tiết kiệm không gian.
- Tổng công suất 600w
- Điện áp đầu ra: 48 (V)
|  | 4. Khung giá đỡ |  | Bổ sung hình ảnh, kích thước, quy cách, trọng lượng cụ thể
- Bằng kim loại, hoặc hợp kim nhôm, có bánh xe thuận tiện di chuyển
- Tuabin gió được lắp đối diện quạt mô phỏng gió
|  | 5. Quạt mô phỏng gió |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | DFG-50/HASAKI
- Nguyên lý hoạt động: Quạt hướng trục
- Lưu lượng gió: 3.835 - 8.001 m3/giờ
- Tốc độ vòng quay: 1.400 vòng/phút
- Độ ồn: 106 - 236 dB
- Số cánh quạt: 4 cánh
- Công suất: 750W
- Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
- Nguồn điện áp: 220V, 380V
- Bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 pha
|  | 6. Vật tư dây, cáp dẫn điện |  | Bổ sung hãng sản xuất, xuất xứ
- Dây dẫn AC 2x2,5 100m.
- Dây dẫn DC đỏ đen 200m.
- Ống ruột gà 1 cuộn.
|  | 7. Biến tần hòa lưới |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | DINGGEN/TRUNG QUỐC
- Công suất: 1000w
- Hiệu suất ~ 95%.
- Biến tần được đặt trên mặt panel. Các chân đấu nối được đưa ra mặt panel đã tích hợp các jack cắm 4mm chống giật tiêu chuẩn EC
|  | 8. Công tơ 1 pha điện tử |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | CV140 20(80)A/EMIC - Gelex/VIỆT NAM
- Mặt module khắc nét chỉ dẫn bằng CNC
- Trên mặt panel đã tích hợp các jack cắm 4mm chống giật tiêu chuẩn EC
|  | 9. Module đào tạo nghịch lưu không hòa lưới |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ?
- Mục đích sử dụng: Chuyển đổi điện áp DC sang AC 220V
- Công suất: >=500W Sin chuẩn
- Điện áp đầu vào: 12VDC
- Điện áp đầu ra: 220VAC ±10%
- Tần số đầu ra: 50Hz ±2%
|  | 10. Module đào tạo Pin (LiFeO4) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | AB24F100/Abulux/MALAYSIA
- Mục đích sử dụng: Ắc quy để cấp nguồn dự phòng với điện áp 24VDC
- Đặc tính kĩ thuật:
+ Điện áp: 24V
+ Dung lượng: 100Ah
|  | 11. Module đào tạo sạc acquy MPPT |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, ? | JN-MPPT-MINI12V24V30A/JNGE/
- Hệ thống điện áp: 12V / 24V nhận điện áp tự động
- Dòng danh định Max: 30A
- Dòng tải ra Max: 30A
|  | 12. Tủ điện |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, kích thước tủ, sơ đồ 1 sợi, chi tiết vật tư thiết bị lắp trong tủ (mã SP, hsx, xuất xứ)?
- Bao gồm: (Aptomat xoay chiều, 1 chiều,...)
|  | 13. Module cầu chì bảo vệ |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue,
|  | 14. Module đồng hồ đo volt DC và Ampe DC |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue,
|  | 15. Module đồng hồ đo volt AC và Ampe AC |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue,
|  | 16. Module tải (tải bóng đèn + Tải quạt) |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue,
|  | 17. Oscilloscope |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, | SHS810/SIGLENT/TRUNG QUỐC
Máy hiện sóng cầm tay Siglent SHS810
3 | Bộ thực hành (mô hình lắp đặt điện) nhà thông minh |  | V.E-SMH22, Vitechs, Việt Nam |  | BỘ THỰC HÀNH NHÀ THÔNG MINH – Vitechs
|  | 1. Khung cabin thực hành: | Bổ sung hình ảnh cụ thể
+ Kích thước: 2000 x 1100 x 2044mm (DxRxC)
+ Chất liệu khung: Nhôm định hình dày 3mm, Anot hóa, chống xước.
+ Panel lắp đặt nhỏ: Kích thước 1000x580mm, chất liệu tôn sơn tĩnh điện, đột lỗ tiêu chuẩn 10x5mm trên máy chuyên dùng, đảm bảo các mép lỗ nhẵn ko ba via, dùng để cài các clip nhựa bắt vít.
+ Panel lắp đặt lớn: Kích thước 1200x580mm, chất liệu tôn sơn tĩnh điện, đột lỗ tiêu chuẩn 10x5mm trên máy chuyên dùng, đảm bảo các mép lỗ nhẵn ko ba via, dùng để cài các clip nhựa bắt vít.
|  | 2. Hộp nguồn cabin thực hành điện công nghiệp và dân dụng: |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue, | THIẾT BỊ LẮP ĐẶT THEO MÔ HÌNH
Chất liệu khung hộp nguồn: nhôm định hình 20x20, Anot hóa, đảm bảo độ cứng.
Tấm vách 2 bên hộp nguồn làm bằng nhựa, mặt hộp nguồn làm bằng tấm phíp, được gia công cnc khắc chìm
+ Điện áp đầu vào: 380V.
+ Điện áp đầu ra: 380V; 220V
+ Aptomat 3 pha bảo vệ: 4P dòng định mức: 25A.
+ Aptomat bảo vệ dòng rò(chống giật): 4P dòng định mức: 25A, dòng rò: 30mA
+ Contactor 3P, dòng định mức: 30A.
+ Nút ấn dừng khẩn phi 22mm, màu đỏ, 1 tiếp điểm NC.
+ Đèn báo nguồn 220VAC/DC màu đỏ, vàng, xanh
+ Ổ cắm 1 pha 3 chấu dòng định mức: 16A.
+ Ổ cắm 3 pha 3P+N+PE, dòng định mức: 16A.
+ Phích cắm 3 pha 3P+N+PE, dòng định mức: 16A.
+ chân cắm loại chống giật tiêu chuẩn
|  | 3. Bộ phụ kiện |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue,
+ Clip nhựa PP: 200 cái kích thước 12x7x6 mm chuyên dùng cho lắp đặt thiết bị cabin, khả năng tái sử dụng tối thiểu 80 lần
+ Ốc vít Inox: 100 cái ốc vít Inox M4 chuyên dùng cho lắp đặt thiết bị cabin
|  | Thiết bị nhà thông minh: |  | Bổ sung model, mã sp, hãng sản xuất, xuất xứ kèm hình ảnh cattalogue,
|  | 1. Thiết bị điều khiển trung tâm |  |  | LM - HC/LUMI/VIỆT NAM
|  | 2. Cảm biến chuyển động (2 cái) |  |  | LM-MDZ 2.1/LUMI/VIỆT NAM
|  | 3. Cảm biến báo khói |  |  | /LUMI/VIỆT NAM
|  | 4. Khoá cửa mở vân tay |  |  | /LUMI/VIỆT NAM
|  | 5. Công tắc thông minh 1 nút (2 cái) |  |  | LM-S1N/LUMI/VIỆT NAM
|  | 5. Công tắc thông minh 2 nút (2 cái) |  |  | LM-S2N/LUMI/VIỆT NAM
|  | 7. Công tắc thông minh 3 nút (2 cái) |  |  | LM-S3N/LUMI/VIỆT NAM
|  | 8. Công tắc thông minh 4 nút (2 cái) |  |  | LM-S4N/LUMI/VIỆT NAM
|  | 9. Âm thanh đa vùng (Multi Audio): 03 loa |  |  | LM-MA 3.0/LUMI/VIỆT NAM
|  | 10. AI Camera Hub |  |  | LM-AI Camera Hub/LUMI/VIỆT NAM
|  | 11. Camera AI thân trụ IP HD 2M (3 cái) |  |  | Hikvision
|  | 12. Camera AI bán cầu IP HD 2MP (3 cái) |  |  | Hikvision
|  | 13. Bộ điều khiển hồng ngoại |  |  | LM-IRZ 2.0/LUMI/VIỆT NAM
|  | 14. Bộ điều khiển bằng giọng nói (có hỗ trợ Tiếng Việt) |  |  | LM-Maika/LUMI/VIỆT NAM
Loa Maika
15. Hệ thống rèm tự động
|  | Động cơ rèm |  |  | DT99LM-1.2/14/LUMI/VIỆT NAM
|  | Phụ kiện rèm |  |  | Phukienrem/LUMI/VIỆT NAM
|  | Thanh rèm |  |  | Thanhrem/LUMI/VIỆT NAM
16. Điều hòa treo tường 9000BTU inverter 2 chiều
17. Tải bóng đèn
18. Apple iPad Pro 12.9 2021 M1 WiFi 128GB 5G
19. Thang nhôm chữ A dài 2 mét
20. Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn thực hành
V | Phòng kỹ thuật cơ sở
1 | Máy chiếu |  | CB600X, ViewSonic, Trung Quốc | Hiện thị trường không có model loại này, đề nghị xem lại, cung cấp thêm Cattalogue hoặc đường link sản phẩm
*Máy chiếu gần
Cường độ sáng 4.200 Lumen
Tỷ lệ tương phản 30.000:1
Display Color: 1.07 Billion Colors
Khoảng cách chiếu: 0,74 - 3,72m (1,24m @100 inches)
Zoom quang học: Fixed
Điện áp cung cấp: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
|  | * Màn chiếu (Điện): Dalite P84ES |  | Thiếu xuất xứ
- Kiểu màn chiếu: Treo
- Kích cỡ: 120 Inch
- Inch- Kích thước: 2,13 m x 2,13 m-
- Vải màn chất lượng cao Matte white,
- Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, có khả năng chống mốc.
Phụ kiện lắp đặt
|  | Dây cáp VGA 15m |  | Thiếu hãng sản xuất, xuấ xứ
|  | Dây cáp HDMI 15m |  | Thiếu hãng sản xuất, xuấ xứ
2 | Bảng tương tác |  | IFP8650-3, ViewSonic, Trung Quốc | Cung cấp thêm Cattalogue hoặc đường link sản phẩm | Model 86 inch
- Công nghệ: TFT LCD Module with DLED Backlight
- Diện tích hiển thị: tối thiểu 1895.04 (H) x 1065.96 (V) (đường chéo 85.6)
- Thời gian phản hồi: tối thiểu 8 ms
- Tuổi thọ đèn nền: tối thiểu 50.000 Giờ
- Tỷ lệ khung hình: 16: 9
- USB: Loại A: USB 2.0 tối thiểu x 4 (bao gồm 2 cổng USB int) USB 3.0 tối thiểu x2 (bao gồm 1 cổng USB int) Loại B: x2, cho cảm ứng
- Điểm cảm ứng: tối thiểu 20 điểm chạm, viết 10 điểm
|  | - Kích thước màn hình (in.): 86" |  | Xem lại model ký hiệu là 75”? | 86 inch
- Độ phân giải: tối thiểu UHD 3840x2160 (Pixels)
- Tỷ lệ tương phản: 1200: 1
- Góc nhìn: tối thiểu H = 178, V = 178 typ.
- Độ sáng: 350 nits (typ.) 300 nits (min.)
- Loa: tối thiểu 10W x 2 15W x 1
- Kết nối:
+ Input: HDMI 2.0 x3 (3840x2160 @ 60Hz) RGB / VGA: x1 Âm thanh: x1 (Âm thanh PC trong) RS232: x1 OPS: x1 PC Slot (độc quyền)
+ Output: Âm thanh: x1 (Tai nghe ra) SPDIF: 1 (quang) RS232: x1 Mạng LAN RJ45: x1.
|  | PC: Dell đồng bộ Win, office bản quyền |  | Máy tính kèm theo thông số kỹ thuật chưa đầy đủ, nếu là Cây đồng bộ thì cung cấp thêm model, cấu hình kỹ thuật chi tiết, xuất xứ; màn hình model gì, hãng sx, xuất xứ
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7- 10700
- RAM: 16GB
- Ổ cứng: 512GB SSD
- Màn hình: Màn hình 21.5" LED (16:9)
3 | Máy in |  | HP LaserJet Pro M404dn/ Philippines
- Khổ giấy: A4/A5
- In đảo mặt: Có
- Cổng giao tiếp: USB/ LAN
- Tốc độ in đen trắng: Lên đến 38 trang/phút (mặc định); Lên đến 40 trang/phút (tốc độ cao)
- Dùng mực: Hộp mực HP CF276A (~3.000 trang)
4 | Phần mềm vẽ điện (Full options) Bản quyền miễn phí trọn đời |  | Automation Studio 7.0 Educational, Famic/ Canada | Bổ sung mã sp (Partnumber, phiên bản loại nào), hãng sản xuất và kèm đường link nhà sản xuất | https://www.famictech.com/en/Products/Automation-Studio/Educational-Edition
* Tính năng
- Phần mềm Automation Studio với đa dạng các chức năng thiết kế, mô phỏng, cung cấp một nền tảng thân thiện với người dùng với quyền truy cập vào các thư viện thành phần tích hợp sẵn để giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế.
Với khả năng mô phỏng tích hợp, giúp dễ dàng tạo hiệu ứng, phân tích và xác thực hiệu suất hệ thống của mình một cách dễ dàng.
Tất cả các công nghệ có thể được liên kết với nhau để tạo ra và mô phỏng toàn bộ một cỗ máy.
- Automation Studio là phần mềm mô phỏng và thiết kế độc đáo bao gồm tất cả các công nghệ dự án, máy móc bao gồm hệ thống thủy lực, khí nén, điện, điều khiển, HMI và thông tin liên lạc trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Nó giúp dễ dàng kết hợp các công nghệ khác nhau này để thiết kế, lập tài liệu và mô phỏng các hệ thống hoàn chỉnh.
+ Mô phỏng mạnh mẽ và thực tế
+ Các thành phần được mô phỏng đồ họa thực tế
+ Thư viện thiết bị ngành cơ điện tử bao gồm cả thủy lực khí nén
+ Thư viện thiết bị ngành điện, điều khiển (AC, DC, điều khiển động cơ, IEC, NEMA)
+ Giao diện điều khiển người máy 2D/3D
+ Báo cáo và báo giá linh kiện
+ Tính toán kích thước các module
+ Tíết kiệm thời gian chuẩn bị sản xuất
+ Giao diện liên kết ERP, 3D CAD, PDM, LMS
+ Quản lý tiêu chuẩn
+ Tương tác với những người dùng khác
- Mô phỏng và chuẩn hóa hệ thống: Kỹ sư có thể khảo sát hoạt động thực tế của thiết kế và đưa ra các lỗ hổng trong thiết kế. Giúp chuẩn hóa hệ thống, tíết kiện thời gian tạo mẫu và tìm lỗi sớm trong quá trình thiết kế
+ Tính năng mô phỏng thực tế và mạnh mẽ với nhiều mầu sắc
+ Mô phỏng kích thước các thành phần một cách linh hoạt
+ Mô tả các hiện tượng vật lý, cơ học và hiệu năng.
+ Tính năng phân tích hệ thống đa dạng
+ Mô tả hoạt động theo pha dễ dàng với bước thời gian từ 10 ms đến 0.1 ms (10kHz)
*Các Module:
| - Thủy lực và khí nén: | - Thủy lực và khí nén: có thể tạo, mô phỏng và khắc phục sự cố mạch thủy lực hoặc mạch điện thủy lực. Nó cung cấp một loạt các thành phần để tạo ra các hệ thống từ cơ bản đến nâng cao hoặc tái tạo bộ huấn luyện Thủy lực của bạn.
Người dùng có thể thay đổi bất kỳ thông số nào của thành phần để phản ánh các ứng dụng hoặc nhiệm vụ của riêng họ. Định cấu hình các thông số mô phỏng, chẳng hạn như tải bên ngoài, rò rỉ, đặc tính độ nhớt và nhiệt, nếu cần để minh họa ảnh hưởng đến lưu lượng và áp suất. Dễ dàng tạo thư viện tùy chỉnh của bạn với các thành phần và mạch bắt buộc dành riêng cho một bài tập hoặc phòng thí nghiệm.
| - Điện: | - Điện: Thư viện điện cho phép tạo, mô phỏng và khắc phục sự cố các mạch điện. Nó cung cấp một loạt các thành phần để tạo ra AC / DC và mạch điều khiển động cơ, từ cơ bản đến nâng cao. Nó hỗ trợ các tiêu chuẩn IEC, NEMA, JIC và SAE. Các công cụ đo lường thực tế như đồng hồ vạn năng, đồng hồ kẹp và máy hiện sóng, có thể được sử dụng để tái tạo trải nghiệm đo lường và phát hiện lỗi trong đời thực, nâng cao kỹ năng khắc phục sự cố của học sinh.
- Kích hoạt các lỗi thành phần bằng các điều kiện đặt trước hoặc thủ công trong quá trình mô phỏng bằng cách sử dụng tính năng khắc phục sự cố. Bộ khởi động mềm & Bộ điều khiển tần số thay đổi của các nhà sản xuất như Siemens ™, Allen Bradley ™, WEG ™, v.v., được tạo sẵn và sẵn sàng để mô phỏng.
| - Điều khiển điện: | - Điều khiển điện: Thư viện thiết bị điều khiển điện cơ sở của AS cung cấp các chức năng điều khiển nhanh gọn. Thư viện bao gồm cả về lĩnh vực thủy lực và khí nén
| - Điện tử: | - Điện tử: Module điện tử chứa đầy đủ các thiết bị tiêu chuẩn bao gồm Inverter, cổng logic, flip-flop, mạch đếm, thanh ghi dịch, mạch so sánh, công tắc, LED, hiển thị 7 thanh, giải mã … Bao gồm hầu hết các thiết bị logic từ cơ sở tới phức tạp
| - Sơ đồ điện: | - Sơ đồ điện: Tạo, hiển thị, văn bản và mô phỏng sơ đồ cho hệ thống truyền tải điện ở tất cả các mạng truyền tải điện từ hạ thế tới cao thế
| - SFC Chart/Grafcet: | - SFC Chart/Grafcet: Ngôn ngữ lập trình đồ họa cho lập trình điều khiển logic.
| - PLC- lập trình logic: | - PLC- lập trình logic: Thư viện lập trình logic sẵn có cho phép lập trình điều khiển với hầu hết ứng dụng.
- Sử dụng Biểu đồ điện, PLC, biểu đồ chức năng tuần tự (SFC) / GRAFCET hoặc Văn bản có cấu trúc, sinh viên có thể viết logic để điều khiển các mạch và Hệ thống ảo được tạo sẵn (đèn giao thông, băng tải, thang máy, chọn & đặt, v.v.).
| - Sơ đồ khối (Mô hình toán): | - Sơ đồ khối (Mô hình toán): Module này là môi trường đồ họa cho phép tạo mô hình thuật toán của các hoạt động cho tất cả công nghệ, thuật toán điều khiển và thành phần tùy chỉnh
| - Kết nối OPC: | - Kết nối OPC: AS có thể kết nối với thiết bị ngoại vi như thiết bị điều khiển, PLC, thiêt bị thủy lực, khí nén và các thiết bị điện.
| - HMI và bảng điều khiển: | - HMI và bảng điều khiển: Module cho phép khách hàng có cái nhìn tổng quan về hoạt động của hệ thống. Người dùng có thể tạo ra các tương tác người dùng, hoạt động của thiết bị và đào tạo phát triển, bảo trì và kiểm tra.
Phần mềm được cài đặt trên máy tính Surface pro 7 core i5/8GB/256GB Chuột Microsoft Surface Arc mouse. có Hub chuyển đổi USB Type C sang HDMI 4K@60hz/ Hub USB 3.0/ SD/TF/Lan Gigabit